## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 31.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-03-31 18:24 | ПС Сусанино ф.10-03 | 14 | 2 | 1034 | 5 (д/сад, 2 котельные, РОВД, ПЧ) | 0 | [5 empty] | 2025-03-31 19:17 | 0:53
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-31 16:15 | ПС Восточная-2 ф.10-03 | 8 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 31.03.2025 16:47 31.03.2025 17:18 31.03.2025 17:22 31.03.2025 17:30 | 7 3 2 1 | 1 1 1 1 | 2100 900 150 150 | 0 0 0 0 | 2025-03-31 17:56 | 1:41
Парфеньевский РЭС | 2025-03-31 21:18 | ПС Н. Полома ф. 10-04 | 22 | 11 | 919 | 6 (котельная, 3 скважины накопительные, ФАП, дет. сад,) | 0 | 2025-03-31 23:29 | 8 (2 вед.) | 7 | 9 | 1 (скважина накопительная) | 2025-04-01 14:11 | 16:53
Шарьинский РЭС | 2025-03-31 17:23 | ПС Шарья(р) ф.613 | 19 | 3 | 1776 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-31 17:52 | 0:29