## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-01-10 20:46 | ПС Орехово ф. 10-06 | 9 | 8 | 19 | 1 (БКС) | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 20:52 | 0:06
Галичский РЭС | 2025-01-10 22:35 | ПС Орехово ф. 10-06 | 9 | 8 | 19 | 1 (БКС) | 0 | 2025-01-10 23:05 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2025-01-11 15:55 | 17:20
Кологривский РЭС | 2025-01-10 23:22 | ПС Кологрив ф.10-22 | 13 | 6 | 214 | 3 (котельная, скважина, ФАП | 2 | [5 empty] | 2025-01-10 23:29 | 0:07
Солигаличский РЭС | 2025-01-10 20:50 | ПС Куземино ф 10-01 | 6 | 5 | 48 | 3 (2 скважины накопительные, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-10 22:53 | 2:03