## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 18.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Нейский РЭС | 2024-12-18 13:09 | ПС Нея ф.10-28 | 12 | 7 | 198 | 5 (Школа, Котельная №18, 2 накопительные скважины, КНС) | 0 | 18.12.2024 14:31 18.12.2024 16:34 18.12.2024 17:19 | 7 8 1 | 4 5 1 | 43 53 10 | КНС КНС 0 | 2024-12-18 22:56 | 9:47
Нейский РЭС | 2024-12-18 16:34 | ПС Дьяконово ф.10-04 + ф.10-28 ПС Нея | 14 | 11 | 287 | 7 (2Школы, д/сад, ФАП, Котельная №18, 2 накопительные скважины) | 0 | [5 empty] | 2024-12-18 16:37 | 0:03
Судиславский РЭС | 2024-12-18 13:57 | ПС Раслово ф.10-04 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-18 14:02 | 0:05
Шарьинский РЭС | 2024-12-18 17:06 | ПС Пищевка ф. 10-02 | 13 | 10 | 189 | 0 | 0 | 2024-12-18 18:12 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2024-12-19 12:04
Костромской РЭС | 2024-12-18 12:10 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-180 ф. 10-08 ПС Кузнецово |  | д. Мотово | 12 | 0 | [6 empty] | 2024-12-18 12:54 | 0:44