## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-03-11 00:50 | ПС Буй(с) ф.10-08 от РП Луч ф.10-01 | 3 | 1 | 138 | 4(2 котельные, военкомат, ДТЮ) | 0 | [5 empty] | 2025-03-11 00:53 | 0:03
Буйский | 2025-03-11 20:53 | ТП№155, ф. Котельная | [10 empty] | 2025-03-11 20:59 | 0:06
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-03-11 22:15 | ПС Георгиевское ф. 10-04 | 11 | 7 | 69 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-03-11 23:47 | 1:32