## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-01-11 07:25 | ПС Галич ф 10-21 | 15 | 1 | 1391 | 3 (школа, котельная, скважина) | 2 | [5 empty] | 2025-01-11 08:07 | 0:42
Кологривский РЭС | 2025-01-11 18:34 | ПС Яковлево ф.10-06 | 6 | 1 | 143 | 3 (котельная, 2 скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-11 18:39 | 0:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-01-11 03:13 | РП-12 магис. 1206 | 9 | 1 | 2900 | 4 (КНС, РНС, п/часть, наркодиспансер) | 0 | 11.01.2025 3:48 11.01.2025 04:16 | 3 1 | 1 1 | 1000 460 | 0 0 | 2025-01-11 04:42 | 1:29
Мантуровский РЭС | 2025-01-11 14:24 | ПС БХЗ ф 10-04 | 7 | 2 | 226 | 0 | 0 | 2025-01-11 18:34 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2025-01-11 20:17 | 5:53
Мантуровский РЭС | 2025-01-11 16:48 | ПС БХЗ ф 10-05 | 4 | 1 | 2182 | 3 (школа, д/с, поликлиника) | 1 | [5 empty] | 2025-01-11 18:01 | 1:13
Островский РЭС | 2025-01-11 14:52 | ПС Клеванцово ф 10-03 | 8 | 4 | 551 | 2 (д/с, школа) | 3 | [5 empty] | 2025-01-11 14:57 | 0:05
Солигаличский РЭС | 2025-01-11 08:56 | ПС Куземино ф 10-01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-11 09:30 | 0:34
Кадыйский РЭС | 2025-01-11 10:27 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП-270 | [10 empty] | 2025-01-11 12:16 | 1:49
Нерехтский РЭС | 2025-01-11 14:00 | ТП-85 ф. 3 |  | с. Тетеринское | 50 | [7 empty] | 2025-01-11 15:16 | 1:16
Мантуровский РЭС | 2025-01-11 18:28 | ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП №611 Ф 10-04 ПС БХЗ | [10 empty] | 2025-01-11 20:17 | 1:49