## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 16.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Чухломский РЭС | 2025-03-16 13:05 | ПС Панкратово ф.10-03 | 6 | 6 | 118 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-16 15:41 | 2:36
Чухломской РЭС | 2025-03-16 05:10 | КТП № 003 ВЛ-0,4 кВ ф.Свободы | [10 empty] | 2025-03-16 07:18 | 2:08
Судиславский РЭС | 2025-03-16 11:50 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 111 | [10 empty] | 2025-03-16 11:57 | 0:07
Мантуровский РЭС | 2025-03-16 11:19 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-201 «Угоры» | [10 empty] | 2025-03-16 11:26 | 0:07
Мантуровский РЭС | 2025-03-16 11:19 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-211 «Копцево» | [10 empty] | 2025-03-16 11:39 | 0:20
Мантуровский РЭС | 2025-03-16 12:25 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-202 «Полома» | [10 empty] | 2025-03-16 12:27 | 0:02