## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-04-06 03:12 | ПС Мисково ф.602 | 11 | 6 | 494 | 0 | 0 | 2025-04-06 07:47 | 2 | 2 | 106 | 0 | 2025-04-06 10:49 | 7:37
Нейский РЭС | 2025-04-06 12:54 | ПС Кужбал ф. 10-01 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-06 15:34 | 2:40
Нейский РЭС | 2025-04-06 16:07 | ПС Кужбал ф. 10-01 | 3 | 3 | 26 | 0 | [6 empty] | 2025-04-06 19:11 | 3:04
Вохомский РЭС | 2025-04-06 23:23 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 7 | 311 | 0 | 0 | 2025-04-07 02:04 | 4 | 3 | 51 | 0 | 2025-04-07 15:04 | 15:41
Костромской РЭС | 2025-04-06 21:00 | ТП-188 ВЛ-0,4 кВ « р-н Низовой» |  | Кострома г; Верхне-Набережная ул 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21; Заводская ул 2, 2а ,2г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Коллективная ул 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21а, 22, 22а, 24; Литейный пер 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12; Московская ул 2, 14б, 16, 18; Низовая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Новая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Стрелецкая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Тихий пер 1, 6 | 100 | 0 | [6 empty] | 2025-04-06 23:16 | 2:16