## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Красносельский РЭС | 2025-04-16 14:45 | ПС Красное ф.10-14 уч. РЕК-43 - ТП-241 - ЛР-11 - РЕК-37 | 10 | 1 | 2780 | 5 (ЦРБ, 2 котельные, школа, д/сад) | 3 | 2025-04-16 15:40 | 5 | 1 | 590 | 2 (школа, д/сад) | 2025-04-16 16:50 | 2:05
Кадыйский РЭС | 2025-04-16 15:01 | ВЛ 0,4кВ ф1, 3 ТП-173 | [10 empty] | 2025-04-16 15:39 | 0:38
Мантуровский РЭС | 2025-04-16 22:32 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-476 «Д/Сад» | [10 empty] | 2025-04-16 22:54 | 0:22