## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 18.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-18 12:24 | РП 24 маг.24-03 | 6 | 1 | 1900 | 1 обл больница | 0 | МТЗ | 18.11.2024 12:43 18.11.2024 13:11 | 6 2 | 1 1 | 1900 1000 | 0 0 | 2024-11-18 13:31 | 1:07 | повреждение КЛ ТП 312 – ТП 106 2 сек.ш. сторонним лицом (ООО"Билд"), в полицию сообщено, оформляется акт.
Мантуровский РЭС | 2024-11-18 15:54 | ПС Мантурово ф 10-24 | 23 | 1 | 1608 | 7 (5 котельных, садик, школа) | 0 | МТЗ,РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-18 16:00 | 0:06 | при вырубке ДКР дерево задело провод, повреждения ЛЭП нет, жертв нет.
Буйский РЭС | 2024-11-18 04:05 | ПС Буй(с) ф. 10-09 | 5 | 1 | 1168 | 2 (КНС, ж/д техникум | 0 |  | 2024-11-18 04:50 | 5 | 1 | 1088 | 0 | 2024-11-18 05:43 | 1:38
Буйский РЭС | 2024-11-18 23:08 | ВЛ-0,4 кВ ф. Новинки-Деньгово ТП-086 | [11 empty] | 2024-11-19 08:22 | 9:14