## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 05.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2024-12-05 21:15 | ПС Аэропорт ф. А-2 | 12 | 1 | 500 | 1 котельная | 0 | 2024-12-05 21:35 | 7 | 1 | 240 | 1 котельная | 2024-12-05 22:26 | 1:11
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-05 09:13 | ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 | 10 | 1 | 2950 | 9(2 котельные, 3 д/с, 2 школы, ВНС, ГУ МЧС) | 0 | 05.12.2024 09:48 05.12.2024 10:20 05.12.2024 10:31 05.12.2024 10:53 | 9 8 3 1 | 1 1 1 1 | 2250 1800 500 200 | 8(2 котельные, 3 д/с, 2 школы, ВНС) 7(2 котельные, 3 д/с, 2 школы,) 3(2 шк, д/с) д/с | 2024-12-05 11:14 | 2:01
Макарьевский РЭС | 2024-12-05 20:15 | ПС Горчуха ф 10-03 | 5 | 2 | 633 | 0 | 0 | 2024-12-05 21:18 | 1 | 1 | 265 | 0 | 2024-12-05 22:25 | 2:10
Солигаличский РЭС | 2024-12-05 10:01 | ПС Починок ф.10-02 + часть ф.10-03 ПС Починок | 19 | 12 | 483 | 20 (4 ФАП, 8 скважин накопительных, МТФ, 1 интернат, школа, д/с, 4 котельных) | 0 | [5 empty] | 2024-12-05 11:53 | 1:52
Костромской РЭС | 2024-12-05 08:30 | ТП-165 ВЛ-0,4 от ТП-165 Ерохова | [10 empty] | 2024-12-05 09:00 | 0:03
Нерехтский РЭС | 2024-12-05 20:54 | ТП-26 ВЛ-0.4кВ ф.1 ул. Свердлова | [10 empty] | 2024-12-05 20:57 | 0:03