## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Мантуровский РЭС | 2025-04-02 04:18 | ПС Сосновка ф.10-03 | 18 | 17 | 524 | 7 (школа, водозабор, 2 ФАП, дет.сад, 2котельных) | 0 | [5 empty] | 2025-04-02 05:25 | 1:07
Нейский РЭС | 2025-04-02 09:00 | ПС Дьяконово ф 10-04 | 9 | 9 | 130 | 3(школа, д/с, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-04-02 10:04 | 1:04
Судиславский РЭС | 2025-04-02 17:01 | ПС Раслово ф 10-05 уч.от ЛР№31 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-02 18:27 | 1:26
РЭС Костромской | 2025-04-02 23:51 | ВЛ-0,4кВ ТП-129 ф.№1 ф.10-03 ПС Василево |  | П. Зарубино | 71 | 0 | [6 empty] | 2025-04-03 00:55 | 1:04