## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 20.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-01-20 14:13 | ПС Палкино ф.10-04 | 12 | 1 | 239 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 16:01 | 1:48
Буйский РЭС | 2025-01-20 15:05 | ПС Семеновское ф.10-01 | 13 | 10 | 137 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 16:26 | 1:21
Буйский РЭС | 2025-01-20 20:58 | ПС Дьяконово ф 10-03 | 5 | 5 | 52 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-01-21 00:23 | 3:25
Вохомский РЭС | 2025-01-20 11:15 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 7 | 299 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 11:24 | 0:09
Вохомский РЭС | 2025-01-20 11:56 | ПС Вохма ф.10-04 | 11 | 7 | 286 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 12:10 | 0:14
Вохомский РЭС | 2025-01-20 12:37 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 7 | 299 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 12:50 | 0:13
Вохомский РЭС | 2025-01-20 11:58 | ПС Заветлужье ф.10-01 | 7 | 4 | 83 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 13:16 | 1:18
Вохомский РЭС | 2025-01-20 16:18 | ПС Вохма ф.10-06 | 20 | 15 | 353 | 3 | 0 | 20.01.2025 19:04 20.01.2025 21:30 | 15 4 | 13 3 | 212 60 | школа,котельная 0 | 2025-01-20 23:21 | 7:03
Вохомский РЭС | 2025-01-20 16:53 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 7 | 299 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:01 | 0:08
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-01-20 14:05 | ПС Луптюг ф.10-02 | 7 | 7 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 14:12 | 0:07
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-01-20 15:54 | ПС Павино ф.10-05 | 16 | 8 | 360 | 4 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 16:05 | 0:11
Галичский РЭС | 2025-01-20 15:50 | ПС ПТФ ф.10-06 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 15:53 | 0:03
Кадыйский РЭС | 2025-01-20 12:20 | ПС Окулово ф.10-01 | 12 | 8 | 161 | ФАП | 1 | 20.01.2025 13:25 20.01.2025 14:15 | 10 6 | 6 6 | 49 20 | 0 0 | 2025-01-20 17:48 | 5:28
Костромской РЭС | 2025-01-20 15:17 | ПС Коркино ф.10-05 | 7 | 2 | 200 | 0 | [6 empty] | 2025-01-20 16:13 | 0:56
Красносельский РЭС | 2025-01-20 11:59 | ПС Прискоково уч. от РЕК.38 | 9 | 4 | 922 | 5 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 13:57 | 1:58
Макарьевский РЭС | 2025-01-20 15:22 | ПС Унжа ф.10-05 | 10 | 5 | 168 | 4 | 1 | [5 empty] | 2025-01-20 15:28 | 0:06
Макарьевский РЭС | 2025-01-20 16:36 | ПС Унжа ф.10-05 | 10 | 5 | 168 | 4 | 1 | 20.01.2025 17:14 20.01.2025 17:45 | 1 10 | 1 5 | 31 168 | 0 0 | 2025-01-20 23:14 | 6:38
Мантуровский РЭС | 2025-01-20 15:41 | ПС Мантурово ф.10-22 | 28 | 1 | 2116 | 16 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 15:44 | 0:03
Мантуровский РЭС | 2025-01-20 16:05 | ПС Медведица ф.10-04 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:52 | 1:47
Мантуровский РЭС | 2025-01-20 15:55 | ПС Мантурово ф.10-22 | 28 | 1 | 2116 | 16 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:52 | 1:57
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-20 09:55 | ПС Новинское ф.10-02 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 13:49 | 3:54
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-20 14:23 | ПС Филино ф.10-03 | 3 | 2 | 71 | 3 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 15:30 | 1:07
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-20 20:20 | ПС Филино ф.10-03 | 3 | 2 | 71 | 3 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 20:25 | 0:05
Островский РЭС | 2025-01-20 11:53 | ПС Кр.Поляна ф.10-14 | 17 | 3 | 1716 | 13 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 13:16 | 1:23
Островский РЭС | 2025-01-20 11:47 | ПС Клеванцово ф.10-03 | 8 | 4 | 551 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 12:00 | 0:13
Парфеньевский РЭС | 2025-01-20 10:22 | ПС Парфеньево ф.10-05 | 20 | 10 | 457 | 8 (2 кот.,4 скв., ФАП, школа) | 0 | 2025-01-20 17:30 | 9 | 9 | 118 | 6 | 2025-01-20 20:10 | 9:48
Парфеньевский РЭС | 2025-01-20 21:37 | ПС Матвеево ф 10-02 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-21 16:28 | 18:51
Пыщугский РЭС | 2025-01-20 16:02 | ПС Пыщуг ф.10-02 | 9 | 5 | 283 | 3 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:24 | 1:22
Пыщугский РЭС | 2025-01-20 17:35 | ПС Кривячка ф.10-08 | 14 | 9 | 275 | 3 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 18:00 | 0:25
Пыщугский РЭС | 2025-01-20 18:20 | ПС Пыщуг ф10-06 | 12 | 5 | 513 | 3 | 2 | 2025-01-20 19:09 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2025-01-20 21:35 | 3:15
Солигаличский РЭС | 2025-01-20 13:35 | ПС Починок ф.10-03 | 10 | 7 | 119 | 5 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 14:09 | 45677.5896
Солигаличский РЭС | 2025-01-20 15:23 | ПС Починок ф.10-03 | 10 | 7 | 119 | 5 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:40 | 2:17
Солигаличский РЭС | 2025-01-20 15:24 | ПС Горбачево ф.10-04 | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2025-01-20 17:07 | 1 | 2 | 4 |  | 2025-01-21 12:58 | 21:34
Шарьинский РЭС | 2025-01-20 10:09 | ПС Головино ф.10-03 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 11:01 | 0:52
Шарьинский РЭС | 2025-01-20 16:55 | ПС Шарья(р) ф.608 | 13 | 3 | 147 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:03 | 0:08
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-01-20 12:22 | ПС Шортюг ф.10-01 | 4 | 3 | 70 | 2 | 0 | 2025-01-20 12:41 | 2 | 2 | 70 | 0 | 2025-01-20 15:14 | 2:52
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-01-20 21:16 | ПС Гудково ф 10-04 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 21:20 | 0:04
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-20 16:02 | ПС Рождественское ф.10-22 | 12 | 4 | 321 | 7 | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 17:53 | 1:51
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-20 16:31 | ПС Рождественское ф.10-05 | 15 | 6 | 266 | 6 | 0 | 20.01.2025 18:50 | 1 | 1 | 34 | 0 | 2025-01-20 20:20 | 3:49
Вохомский РЭС | 2025-01-20 07:58 | ВЛ-0,4кВ№1 на ул. Лесная ТП№101 Лесная | [10 empty] | 2025-01-20 09:12 | 1:14
Буйский РЭС | 2025-01-20 09:54 | ф. Горлово 2 ТП№054 | [10 empty] | 2025-01-20 11:00 | 1:06
Пыщугский РЭС | 2025-01-20 14:03 | ВЛ-0,4кВ№3 ТП№006 Маслозавод | [10 empty] | 2025-01-20 14:10 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-01-20 15:51 | ТП№714 полностью | [10 empty] | 2025-01-20 16:00 | 0:09
Сусанинский РЭС | 2025-01-20 15:53 | Ф.0,4 кВ №2 ТП №057 | [10 empty] | 2025-01-20 16:00 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-01-20 16:00 | Ф. Ломоносова ТП№265 | [10 empty] | 2025-01-20 16:16 | 0:16
Нейский РЭС | 2025-01-20 16:20 | Ф. 0,4 кВ №2 ТП №096 | [10 empty] | 2025-01-20 16:31 | 0:11
Галичский РЭС | 2025-01-20 16:45 | ф. Первомайский ТП 001 | [10 empty] | 2025-01-20 16:47 | 0:02
Костромской РЭС | 2025-01-20 16:45 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-741 ф. 10-08 ПС Сущево |  | Д. Акулово 55, 56 | [8 empty] | 2025-01-20 17:18 | 0:33
Нейский РЭС | 2025-01-20 17:24 | Ф. 0,4 кВ №2 ТП №119 | [10 empty] | 2025-01-20 17:32 | 0:08
Нейский РЭС | 2025-01-20 18:08 | Ф. 0,4 кВ №1 ТП №118 | [10 empty] | 2025-01-20 18:12 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-01-20 17:56 | Ф. Крнево ТП№095 | [10 empty] | 2025-01-20 18:20 | 0:24
Костромской РЭС | 2025-01-20 18:26 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-855 ф. 602 ПС Никольское |  | Д. Дровинки 2,6,8б 10 .10а | [8 empty] | 2025-01-20 18:59 | 0:33
Судиславский РЭС | 2025-01-20 19:09 | ТП №11 Земляничная поляна, ВЛ-0,4 кВ №.3 | [10 empty] | 2025-01-20 21:02 | 1:53
Мантуровский РЭС Межевской участок | 2025-01-20 21:19 | ТП-121, ВЛ-0,4 кВ ф.3 | [10 empty] | 2025-01-20 21:27 | 0:08
Красносельский РЭС | 2025-01-20 22:10 | ТП119, ВЛ-0,4 кВ ф -1 | [10 empty] | 2025-01-20 22:51 | 0:41
Нерехтский РЭС | 2025-01-20 22:21 | ТП-341, ВЛ-0.4кВ ф.1 Татьянино | [10 empty] | 2025-01-20 22:30 | 0:09
Нерехтский РЭС | 2025-01-20 23:07 | ТП-44, ВЛ-0.4кВ ф.2 пер. Грибоедова | [10 empty] | 2025-01-20 23:15 | 0:08
Нерехтский РЭС | 2025-01-20 23:28 | ТП-71, ВЛ-0.4кВ ф.1 Иголкино | [10 empty] | 2025-01-20 23:35 | 0:07