## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 23.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-03-23 16:53 | ПС Кренёво ф.10-04 | 3 | 1 | 48 | 4 (школа, 2 скважины накопительные, ФАП.) | 0 | 23.03.2025 18:22 23.03.2025 23:55 | 2 1 | 1 1 | 40 0 | 3 (школа, скважина, ФАП) скважина | 2025-03-24 15:30
Буйский РЭС | 2025-03-23 16:52 | ПС Кренёво ф.10-02 | 7 | 4 | 150 | 3 (2 скважины накопительные, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-03-23 17:36 | 0:44
Галичский РЭС | 2025-03-23 18:26 | ПС Березовец ф.10-04 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-24 00:49 | 6:23
Костромской РЭС | 2025-03-23 17:54 | ПС Василево ф.10-01 | 16 | 7 | 862 | 3 (2 ВНС, дом-интернат) | 0 | [5 empty] | 2025-03-23 18:08 | 0:14
Костромской РЭС | 2025-03-23 23:06 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-878 ф.10-07 ПС Караваево |  | П. Караваево, ул Садовая 1,3,6,5,24,26 | 80 | 0 | [6 empty] | 2025-03-24 00:46 | 1:40