## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 08.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-04-08 18:30 | ПС Легитово ф 10-01 | 13 | 11 | 137 | школа | [6 empty] | 2025-04-08 18:44 | 0:14
Буйский РЭС | 2025-04-08 20:04 | ПС Шушкодом ф 10-01 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 20:09 | 0:05
Костромской РЭС | 2025-04-08 19:45 | ПС Апраксино ф 10-06 уч.от ОП Холм | 15 | 2 | 159 | 3(котельная,очистные, колония) | 0 | 08.04.2025 20:25 08.04.2025 20:40 | 15 9 | 1 1 | 98 0 | 2(очистные,котельная) 0 | 2025-04-08 20:55 | 1:10
Костромской РЭС | 2025-04-08 17:42 | ПС Караваево ф.10-04 | 13 | 6 | 216 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 18:35 | 0:53
Макарьевский РЭС | 2025-04-08 15:53 | ПС Макарьев-1 ф.10-05 | 28 | 1 | 2249 | 12 (2 д/сада, 7 котельных, 2 ВНС, МВД) | 3 | [5 empty] | 2025-04-08 16:03 | 0:10
Макарьевский РЭС | 2025-04-08 22:05 | ПС Нежитино ф 10-03 | 14 | 10 | 462 | 3(котельная,ФАП, скважина накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 22:08 | 0:03
Мантуровский РЭС | 2025-04-08 14:40 | ПС Мантурово ф.10-08 | 10 | 1 | 479 | 3 (2 котельные, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 15:00 | 0:20
Мантуровский РЭС | 2025-04-08 15:49 | ПС Сосновка ф.10-03 | 18 | 17 | 524 | 7 (школа, д/сад, 2 котельные, 2 ФАП, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 16:00 | 0:11
Мантуровский РЭС | 2025-04-08 16:29 | ПС Мантурово ф.10-08 | 10 | 1 | 479 | 3 (2 котельные, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 16:35 | 0:06
Мантуровский РЭС | 2025-04-08 18:12 | ПС Мантурово ф.10-08 | 10 | 1 | 479 | 3 (2 котельные, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 20:23 | 2:11
Мантуровский РЭС | 2025-04-08 18:29 | ПС Сосновка ф.10-03 | 18 | 17 | 524 | 7 (школа, д/сад, 2 котельные, 2 ФАП, водозабор) | 0 | 08.04.2025 20:20 08.04.2025 00:36 | 9 1 | 6 1 | 112 20 | 3 (д/с,котельная, водозабор) 0 | 2025-04-09 13:10 | 18:41
Нейский РЭС | 2025-04-08 16:34 | ПС Нея ф.10-01 | 17 | 1 | 1820 | 10 (2 школы, д/сад, 7 котельных) | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 17:11 | 0:37
Нейский РЭС | 2025-04-08 17:20 | ПС Нея ф.10-01 | 17 | 1 | 1820 | 10 (2 школы, д/сад, 7 котельных) | 0 | 2025-04-08 17:37 | 14 | 1 | 658 | 0 | 2025-04-09 02:12 | 8:52
Нейский РЭС | 2025-04-08 18:28 | ПС Нея ф 10-12 | 12 | 2 | 1224 | 5(2 котельные,скважина,соц. защита,ГПТУ) | 0 | 2025-04-08 19:07 | 5 | 1 | 97 | 0 | 2025-04-08 19:48 | 1:20
Нейский РЭС | 2025-04-08 18:30 | ПС Нея ф 10-02 | 12 | 1 | 1224 | 4 | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 19:07 | 0:37
Нейский РЭС | 2025-04-08 18:30 | ПС Нея ф 10-06 | 19 | 4 | 331 | 4 | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 19:07 | 0:37
Нейский РЭС | 2025-04-08 18:30 | ПС Нея ф 10-28 | 14 | 9 | 211 | 6 | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 19:07 | 0:37
Нерехтский РЭС | 2025-04-08 15:13 | ПС Григорцево ф.10-03 уч. РЕК-19 - РЕК-34 | 4 | 3 | 25 | 2 скважины накоп. | 0 | [5 empty] | 2025-04-08 16:12 | 0:59
Пыщугский РЭС | 2025-04-08 21:07 | ПС Кривячка ф 10-08 | 14 | 9 | 275 | 3(1 котельная 2 скважины) | 2 | 2025-04-08 21:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:25 | 17:18
Судиславский РЭС | 2025-04-08 18:27 | ПС Судиславль ф 10-02 уч.от РП2 в сторону Сорож | 7 | 5 | 87 | котельная | 1 | [5 empty] | 2025-04-08 23:28 | 5:01
Нейский РЭС | 2025-04-08 20:21 | ТП №062 Ф. 0,4 кВ №1 |  |  | 30 | [7 empty] | 2025-04-08 20:29 | 0:08
Нерехтский РЭС | 2025-04-08 20:36 | ТП-179 с.Арменки ВЛ-0.4 кВ ф.ул. Парковая |  | с. Арменки | 100 | [7 empty] | 2025-04-08 20:38 | 0:02
Красносельский РЭС | 2025-04-08 20:54 | ТП№137 ВЛ-0,4 кВ ф.1 д.Жилино | [10 empty] | 2025-04-08 21:24 | 0:30