## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 19.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-01-19 06:47 | ПС Заветлужье ф.10-01 | 7 | 5 | 83 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-19 06:55 | 0:08
Вохомский РЭС | 2025-01-19 07:45 | ПС Заветлужье ф.10-01 | 7 | 5 | 83 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-19 07:50 | 0:05
Вохомский РЭС | 2025-01-19 08:18 | ПС Заветлужье ф.10-01 | 7 | 5 | 83 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-19 10:42 | 2:24
Вохомский РЭС | 2025-01-19 12:32 | ПС Талица ф 10-03 | 13 | 7 | 299 | 0 | 0 | 2025-01-19 17:10 | 3 | 1 | 60 | 0 | 2025-01-19 21:37 | 9:05
Вохомский РЭС | 2025-01-19 10:08 | ПС Талица ф 10-03 | 13 | 7 | 299 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-19 10:20 | 0:12
Галичский РЭС | 2025-01-19 14:40 | ТП № 423, ВЛ 0,4 кВ ф.д. Завал | [10 empty] | 2025-01-19 15:00 | 0:20