## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Галичский РЭС | 2024-11-02 08:10 | ПС Орехово ф. 10-03 | 16 | 9 | 132 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-02 08:12 | 0:02 | обход запланирован 02.11.2024
Буйский РЭС | 2024-11-02 19:57 | ПС Дьяконово ф.10-03 | 5 | 4 | 52 | ФАП | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-02 20:06 | 0:09 | осмотр запланирован на 05.11.2024
Буйский РЭС | 02.11.2024 19:53 | ПС Семеновское ф.10-03 уч. РП Галкино ввод ф.№2 | 5 | 1 | 101 | 4 (школа, больница, скважина накопительная, котельная) | 0 | МТЗ, РПВ успешно | [5 empty] | 02.11.2024 19:57 | 0:04 | осмотр запланирован на 05.11.2024
Нерехтский | 2024-11-02 10:01 | ТП-134 д. Павшино ВЛ-0.4 кВ ф.1 д.Павшино | [11 empty] | 2024-11-02 11:15 | 1:14
Костромской РЭС | 2024-11-02 13:35 | ТП-384 район |  | Кострома г; Волжская ул; 26; Кострома г; Труда ул; "Все дома"; Кострома г; Угловой проезд; "Все дома"; Кострома г; Чернореченский проезд; 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; | [9 empty] | 2024-11-02 15:05 | 1:30
Нейский | 2024-11-02 14:13 | ТП №160 Ф. 0,4 кВ №2 |  |  | 12 чел | [8 empty] | 2024-11-02 14:16 | 0:03
Костромской РЭС | 2024-11-02 15:40 | ТП-296 |  | Кострома г; Новоселов ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16; Кострома г; Окружная ул; 2, 4, 6; Кострома г; Центральная ул; 5, 7, 9, 11; | 40 | [8 empty] | 2024-11-02 16:50 | 1:10
Мантуровский РЭС | 2024-11-02 14:40 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №211 Ф 10-03 ПС Сосновка | [11 empty] | 2024-11-02 15:23 | 0:43
Нерехтский | 2024-11-02 17:12 | ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-30 д.Собакино |  |  | 30 | [8 empty] | 2024-11-02 17:14 | 0:02
Мантуровский РЭС | 2024-11-02 18:12 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №207 Ф 10-21 ПС Сосновка | [11 empty] | 2024-11-02 18:39 | 0:27