## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кадыйский РЭС | 2025-04-04 13:35 | ПС Кадый ф 10-05 | 22 | 1 | 1542 | 7( школа, полиция,2 скважины, 3 котельные) | 1 | [5 empty] | 2025-04-04 13:40 | 0:05
Кадыйский РЭС | 2025-04-04 14:40 | ПС Кадый ф 10-05 | 22 | 1 | 1542 | 7( школа, полиция,2 скважины, 3 котельные) | 1 | [5 empty] | 2025-04-04 14:50 | 0:10
Костромской РЭС | 2025-04-04 16:18 | ПС Кузнецово ф.10-06 уч. от ЛР-253 до ТП-218 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 19:15 | 2:57
Мантуровский РЭС | 2025-04-04 13:55 | ПС Мантурово ф.10-08 | 10 | 1 | 452 | 3(2 скважины-накопительные, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 14:13 | 0:18
Мантуровский РЭС | 2025-04-04 15:29 | ПС Октябрьская ф.10-03 | 5 | 1 | 327 | ПЧ | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 15:33 | 0:04
Парфеньевский РЭС | 2025-04-04 13:11 | ПС Матвеево ф.10-02 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0
Шарьинский РЭС | 2025-04-04 14:30 | ПС Шекшема ф.10-04 | 6 | 1 | 810 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 15:12 | 0:42
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-04-04 16:30 | ПС Гудково ф.10-04 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 16:34 | 0:04
Островский РЭС | 2025-04-04 13:18 | ТП№51 10-02ПС Кр.Поляна, ВЛ-0,4кВ№1отТП №51 10-02ПС Кр.Поляна | [10 empty] | 2025-04-04 13:50 | 0:32
Нейский РЭС | 2025-04-04 13:14 | ТП-057, ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-04-04 13:20 | 0:06
Буйский РЭС | 2025-04-04 22:23 | ТП№435 Ф. Сокольниково | [10 empty] | 2025-04-04 22:34 | 0:11