## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Чухломский РЭС | 2024-11-04 12:30 | ПС Судай ф 10-03 | 12 | 9 | 86 | 2 скважины накопительные | 0 | МТЗ,АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-04 12:36 | 0:06 | причина отключения выясняется
Чухломский РЭС | 2024-11-04 13:10 | ПС Судай ф 10-01 уч.от ЛР№360 | 4 | 1 | 185 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-11-04 14:49 | 1:39 | повреждение шлейфа на ВР 10кВ ТП 393
Костромской РЭС | 2024-11-04 08:09 | ТП-192 «р-н Кооперации» |  | Кострома г; Горная ул; 17, 19а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Кострома г; Нижняя Дебря ул; 0 Дорожное хозяйство города Костромы МКУ, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 2/15; Кострома г; Советская пл; 18ГСК; Кострома г; Советская ул; 18ГСК; | 50 | 0 | [7 empty] | 2024-11-04 08:39 | 0:30
Костромской РЭС | 2024-11-04 20:45 | КЛ-0,4кВ от ТП-786 ул.Экскаваторщиков,50 | [11 empty] | 2024-11-04 21:45 | 1:00