## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-11 12:34 | РП-2 маг.201 | 3 | 1 | 800 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-11 12:52 | 0:18
Мантуровский РЭС | 2024-12-11 15:24 | ПС Мантурово ф.10-26 | 15 | 7 | 71 | 2 (школа, котельная) | 0 | [5 empty] | 2024-12-11 15:26 | 0:02
Нерехтский РЭС | 2024-12-11 16:36 | ЦРП ф.603 | 9 | 1 | 2300 | 6 (полиция, 3 школы, 2 котельных) | 0 | [5 empty] | 2024-12-11 16:52 | 0:16
Нерехтский РЭС | 2024-12-11 17:15 | ПС Нерехта-1 ф.665 | 2 | 1 | 681 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-11 17:26 | 0:11
Островский РЭС | 2024-12-11 22:15 | ПС Кр. Поляна ф. 10-14 | 17 | 4 | 1716 | 8 (школа, 2 д/сада, котельная, ФАП, 2 скважины, база РЭС) | 0 | [5 empty] | 2024-12-11 23:22 | 1:07
РЭС Костромской | 2024-12-11 04:05 | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 ТП-007 ф. 10-08 ПС Василево |  | д. Коряково, ул Спортивная частично | 14 | 0 | [6 empty] | 2024-12-11 04:51 | 0:46