## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-14 07:01 | ПС Буй(р) ф. 10-47, участок от РЕК-063 | 5 | 3 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-14 11:17 | 4:16
Галичский РЭС | 2025-04-14 16:23 | ЦРП Галич ф. 10-02 | 8 | 2 | 1427 | КНС | 0 | [5 empty] | 2025-04-14 16:28 | 0:05
Макарьевский РЭС | 2025-04-14 20:25 | ПС Унжа ф.10-04 | 8 | 3 | 213 | ФАП, 2 накопительные скважины | 2 | 2025-04-14 22:31 | 4 | 2 | 36 | скважина накопительная | 2025-04-15 01:50 | 5:25
Островский РЭС | 2025-04-14 16:35 | ПС Александрово ф. 10-08 | 13 | 10 | 476 | 4 (д/сад, 2 скв., ФАП) | 1 | 2025-04-14 18:37 | 2 | 1 | 88 |  | 2025-04-14 21:31 | 4:56
Судиславский РЭС | 2025-04-14 10:42 | ПС Судиславль ф. 10-09, участок от РЕК-056 | 13 | 9 | 157 | 1 (водозабор) | 0 | 2025-04-14 14:37 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2025-04-14 15:13 | 4:31
Судиславский РЭС | 2025-04-14 11:25 | ПС Судиславль ф. 10-11 | 23 | 10 | 1187 | 7 (школа, 2 д/сада, 2 котельные, водозабор, ОРСС (резервное питание)) | 0 | 2025-04-14 14:04 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2025-04-14 20:23 | 8:58
Судиславский РЭС | 2025-04-14 16:12 | ПС Судиславль ф. 10-02, участок ПС Судиславль – РЕК-53 | 5 | 1 | 80 | 0 | МТС, Билайн | [5 empty] | 2025-04-14 18:22 | 2:10