## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2024-12-03 23:21 | ПС Лопарево ф 10-02 | 8 | 4 | 479 | 2(школа, д/с) | 2 | [5 empty] | 2024-12-04 01:43 | 2:22
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-03 09:55 | ПС Восточная-2 ф.10-11 | 5 | 1 | 600 | 0 | 0 | 2024-12-03 10:34 | 2 | 1 | 500 | 0 | 2024-12-03 10:45 | 0:50
Буйский РЭС | 2024-12-03 02:17 | ТП-041, ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная | [10 empty] | 2024-12-03 02:32 | 0:15
Нерехтский РЭС | 2024-12-03 13:38 | ТП-209 ф.1 ул. Полевая |  |  | 20 | [7 empty] | 2024-12-03 13:40 | 0:02
Шарьинский РЭС | 2024-12-03 16:03 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№071 Ф 10-05 ПС Поназырево | [10 empty] | 2024-12-03 17:47 | 1:44