## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 22.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-03-22 12:55 | ПС Георгиевское ф. 10-23 + ф. 10-04 ПС Георгиевское | 16 | 8 | 374 | 3 (2 скважины накопительные, ФАП) | МТС, Мегафон | [5 empty] | 2025-03-22 18:40 | 5:45
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-22 00:30 | ТП-96 Т-2 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-22 00:54 | 0:24
Мантуровский РЭС | 2025-03-22 04:37 | ТП №466 Ф 10-22 ПС Мантурово, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №466 | [10 empty] | 2025-03-22 05:48 | 1:11
Костромской РЭС | 2025-03-22 16:26 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-85 Ф. 10-04 ПС Коркино |  | Д. Становщиково | 47 | 0 | [6 empty] | 2025-03-22 19:17 | 2:51