## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-01-06 10:11 | ПС Павино ф. 10-02 | 5 | 5 | 150 | д/сад | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 10:20 | 0:09
Костромской РЭС | 2025-01-06 06:02 | ПС Сущево ф. 10-01 | 5 | 4 | 106 | ВНС | 0 | 2025-01-06 07:26 | 1 | 1 | 45 | 0 | 2025-01-06 08:27 | 2:25
Костромской РЭС | 2025-01-06 06:56 | ПС Сущево ф. 10-07 | 3 | 4 | 300 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 07:26 | 0:30
Костромской РЭС | 2025-01-06 21:48 | ТП-276 ф.608 ПС Мисково | 1 | 1 | 378 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 23:31 | 1:43
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-01-06 00:41 | ПС Центральная ф.629 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 06.01.2025 1:20 06.01.2025 1:23 | 3 1 | 1 1 | 50 0 |  | 2025-01-06 01:46 | 1:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-01-06 22:27 | ПС Восточная-2 ф.10-03 | 11 | 1 | 2900 | 5 (ЦРБ , котельная, школа интернат, узел связи, насосная) | 0 | 2025-01-06 22:47 | 9 | 1 | 2750 | 3 (ЦРБ, узел связи, насосная) | 2025-01-06 22:55 | 0:28
Пыщугский РЭС | 2025-01-06 05:39 | ПС Пыщуг ф.10-04 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 05:42 | 0:03
Пыщугский РЭС | 2025-01-06 05:45 | ПС Пыщуг ф.10-04 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 05:53 | 0:08
Пыщугский РЭС | 2025-01-06 07:04 | ПС Пыщуг ф.10-04 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 07:08 | 0:04
Пыщугский РЭС | 2025-01-06 08:55 | ПС Пыщуг ф.10-04 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 2025-01-06 09:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-01-06 11:57 | 3:02
Солигаличский РЭС | 2025-01-06 07:00 | ПС Куземино ф 10-01 | 6 | 5 | 48 | 3 (2 скв., кот.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-06 07:09 | 0:09
Нерехтский РЭС | 2025-01-06 16:38 | ТП-141 130 чел. Д. Хомутово | [10 empty] | 2025-01-06 18:08 | 1:30