## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 20.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2024-12-20 18:32 | ПС Дор ф 10-02 | 6 | 2 | 70 | 4 ( котельная ,ФАП, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2024-12-20 18:42 | 0:10
Галичский РЭС | 2024-12-20 13:29 | ПС Левково ф.10-03 | 4 | 2 | 60 | 2 (ФАП, скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2024-12-20 18:28 | 4:59
Костромской РЭС | 2024-12-20 21:55 | ПС Никольское ф 601 | 4 | 2 | 134 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-21 04:38 | 6:43
Костромской РЭС | 2024-12-20 23:14 | ПС Никольское ф.602 | 20 | 5 | 490 | 1 внс | [6 empty] | 2024-12-21 00:29 | 1:15
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-20 04:12 | ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 | 6 | 1 | 150 | ПЧ | 0 | 20.12.2024 4:58 20.12.2024 10:07 20.12.2024 11:30 | 6 6 5 | 1 1 1 | 150 50 50 | ПЧ 0 0 | 2024-12-20 14:34 | 10:22
Ведомственное Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-20 06:13 | ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.5 | 8 | 1 | 1600 | ПЧ | 0 | [5 empty] | 2024-12-20 07:35 | 1:22
Нейский РЭС | 2024-12-20 12:41 | ПС Кужбал ф.10-03 | 4 | 2 | 119 | 2 (скв.накоп., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2024-12-20 13:31 | 0:50
Нейский РЭС | 2024-12-20 17:03 | ПС Нея ф.10-01 | 25 | 1 | 1820 | 17 (2 школы, д/сад, 7 котельных, ПЧ, 2 скв. накоп., 3 КНС, РОВД) | 2 | [5 empty] | 2024-12-20 17:10 | 0:07
Шарьинский РЭС | 2024-12-20 16:51 | ТП №15 Белозеровская ВЛ-0,4кВ ф.Пролетарская, Белозеровская Ф. Авиационая, Горького | [10 empty] | 2024-12-20 17:31 | 0:40