## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-13 12:35 | ПС Восточная-2 ф 10-03 | 6 | 1 | 1762 | 3 (котельная,школа интернат, д/с) | 0 | 2025-03-13 13:43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-03-13 13:53 | 1:18
Красносельский РЭС | 2025-03-13 11:00 | ПС Чапаево ф 10-15 | 6 | 6 | 118 | 2 скважины накопительные | 0 | [5 empty] | 2025-03-13 13:36 | 2:36
Солигаличский РЭС | 2025-03-13 14:03 | ПС Починок ф.10-02 | 16 | 8 | 366 | 14 (1 школа, 2 д/с, 4 котельные,ФАП,4 скважины, МТФ, дом интернат) | 0 | [5 empty] | 2025-03-13 14:16 | 0:13
РЭС Костромской | 2025-03-13 17:45 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-276 Ф. 608 ПС Мисково |  | п Мисково | 58 | 0 | [6 empty] | 2025-03-13 18:28 | 0:43