## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кологривский РЭС | 2025-01-12 20:29 | ПС Кологрив ф.10-22 | 13 | 6 | 214 | 3 (котельная, скважина, ФАП) | 2 | 2025-01-12 21:27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2025-01-12 23:54 | 3:25
Кологривский РЭС | 2025-01-12 20:29 | ПС Кологрив ф.10-23 | 18 | 5 | 730 | 5 скважины накопительные | 1 | 2025-01-12 20:35 | 1 | 1 | 70 | 0 | 2025-01-12 22:56 | 2:27
Шарьинский РЭС | 2025-01-12 21:03 | ПС Центральная ф.611 | 5 | 1 | 255 | 2 школа, МВД | 0 | [5 empty] | 2025-01-12 21:58 | 0:55
Мантуровский РЭС | 2025-01-12 10:37 | ТП-464 «Клуб лесозавода» ВЛ-0,4кВ №2 | [10 empty] | 2025-01-12 10:41 | 0:04
Поназыревский РЭС | 2025-01-12 18:20 | ТП№65 Ф10-05 ПС Тяговая ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№65 Ф10-05 ПС Тяговая | [10 empty] | 2025-01-12 19:25 | 1:05
Нерехтский РЭС | 2025-01-12 21:34 | ТП-18 ф.1 ул. Южная |  |  | 70 | [7 empty] | 2025-01-12 22:53 | 1:19