## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 20.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м
Костромской РЭС | 2024-11-20 18:26 | ПС Апраксино ф.10-06 от СП Спас | 25 | 2 | 50 | 2 (Котельная, Очистные) | 0 | [5 empty] | 2024-11-20 18:31 | 0:05
Мантуровский РЭС | 2024-11-20 01:12 | ПС Медведица ф 10-02 | 4 | 1 | 87 | 1 котельная | 0 | [5 empty] | 2024-11-20 01:20 | 0:08
Буйский РЭС | 2024-11-20 21:39 | ПС Борок ф.10-24 | 25 | 14 | 566 | 11 (2 скважины накопительные, 2 д/с, 4 котельные, 2 ФАПа, школа.) | 0 | [5 empty] | 2024-11-21 06:57 | 9:18
Костромской РЭС | 2024-11-20 18:24 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-232 ф. 10-05 ПС Сущево |  | g. Шувалово | 24 | 0 | [6 empty] | 2024-11-20 19:14 | 0:50