## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 28.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-03-28 10:33 | ПС Антропово(р) ф. 10-02 | 6 | 2 | 187 | шк. | 1 | [5 empty] | 2025-03-28 19:19 | 8:46